## Lapas1
UAB "Varėnos šiluma"
2022 m. faktinis šilumos gamybos poreikis
(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 35 punktas)
| 2022 m. | Sausis |  |  |  | Vasaris |  |  |  | Kovas |  |  |  | Balandis |  |  |  | Gegužė |  |  |  | Birželis |  |  |  | Liepa |  |  |  | Rugpjūtis |  |  |  | Rugsėjis |  |  |  | Spalis |  |  |  | Lapkritis |  |  |  | Gruodis |  |  |  | Viso
Eil. Nr. | Katilinė | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Vidutinis metinis galios poreikis,. MW | Vidutinis šildymo sezono galios poreikis,. MW | Vidutinis nešildymo sezono galios poreikis,. MW | Maksimalus galios poreikis šildymo sezono metu, MW | Maksimalus galios poreikis nešildymo sezono metu, MW
1 | Varėna | 6803 | 6190 |  | 8.3199 | 5122 | 5208 |  | 7 | 4964 | 4914 |  | 6.6048 | 3001 | 3813 |  | 5.125 | 1563 | 1804 |  | 2.4247 | 1233 | 1233 |  | 1.6573 | 1176 | 1247 |  | 1.6761 | 1155 | 1092 |  | 1.4677 | 1383 | 1387 |  | 1.8642 | 3110 | 2657 |  | 3.5712 | 4570 | 4388 |  | 5.8978 | 5190 | 5679 |  | 7.6331 | 4.5219 | 6.4562 | 1.8418 | 18.5 | 3.3
2 | Valkininkai | 461 | 412.45 |  | 0.55437 | 348 | 330.19 |  | 0.4438 | 343 | 303.85 |  | 0.4084 | 148 | 239.93 |  | 0.32249 | 71 | 140.182 |  | 0.18842 | 55 | 93.974 |  | 0.12631 | 55 | 91.159 |  | 0.12253 | 55 | 81.697 |  | 0.10981 | 64 | 88.691 |  | 0.11921 | 128 | 189.972 |  | 0.25534 | 258 | 277.83 |  | 0.37343 | 355 | 376.81 |  | 0.50647 | 0.29986 | 0.41883 | 0.135 | 1.2 | 0.25
3 | Matuizos | 591 | 574.106 |  | 0.77165 | 463 | 476.26 |  | 0.64013 | 468 | 465.174 |  | 0.62523 | 281 | 378.759 |  | 0.50908 | 153 | 187.674 |  | 0.25225 | 128 | 142.522 |  | 0.19156 | 122 | 137.787 |  | 0.1852 | 124 | 131.58 |  | 0.17685 | 138 | 141.602 |  | 0.19033 | 307 | 270.319 |  | 0.36333 | 412 | 406.65 |  | 0.54657 | 476 | 542.015 |  | 0.72851 | 0.44001 | 0.61189 | 0.20184 | 1.25 | 0.28
4 | Panočiai | 101 | 108.52 |  | 0.14586 | 89 | 94.87 |  | 0.12751 | 87 | 89.38 |  | 0.12013 | 40 | 75.85 |  | 0.10195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.32 |  | 0.0044624 | 44 | 50.39 |  | 0.067728 | 79 | 70.66 |  | 0.094973 | 97 | 91.815 |  | 0.12341 | 0.066759 | 0.11429 |  | 0.36
5 | Perloja | 114 | 98.43 |  | 0.1323 | 90 | 95.1 |  | 0.12782 | 89 | 75.07 |  | 0.1009 | 40 | 69.06 |  | 0.092823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 12.93 |  | 0.017379 | 74 | 64.62 |  | 0.086855 | 88 | 85.39 |  | 0.11477 | 0.057146 | 0.098388 |  | 0.37
6 | Užuperkasis | 82 | 93.49 |  | 0.12566 | 79 | 80.67 |  | 0.10843 | 77 | 74.51 |  | 0.10015 | 34 | 55.27 |  | 0.074288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 32.42 |  | 0.043575 | 72 | 63.38 |  | 0.085188 | 92 | 78.58 |  | 0.10562 | 0.054603 | 0.094009 |  | 0.31
7 | Merkinė | 116 | 111.79 |  | 0.15026 | 98 | 97.52 |  | 0.13108 | 90 | 90.27 |  | 0.12133 | 40 | 71.12 |  | 0.095591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.19 |  | 0.0056317 | 57 | 30.04 |  | 0.040376 | 82 | 58.27 |  | 0.07832 | 105 | 101.4 |  | 0.13629 | 0.064452 | 0.11014 |  | 0.43
8 | Senoji Varėna | 101 | 103.58 |  | 0.13922 | 81 | 79.62 |  | 0.10702 | 73 | 86.71 |  | 0.11655 | 36 | 60.12 |  | 0.080806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.62 |  | 0.0035215 | 32 | 37.96 |  | 0.051022 | 66 | 64.83 |  | 0.087137 | 101 | 97.782 |  | 0.13143 | 0.06087 | 0.10428 |  | 0.41
9 | Vilkiautinis | 120 | 120.2 |  | 0.16156 | 100 | 91.51 |  | 0.123 | 95 | 70.27 |  | 0.094449 | 31 | 56.55 |  | 0.076008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 33.27 |  | 0.044718 | 85 | 78.77 |  | 0.10587 | 111 | 101.56 |  | 0.13651 | 0.063029 | 0.10852 |  | 0.42
10 | Šilumos poreikis iš viso: |  | 7812.566 | 0 |  |  | 6553.74 | 0 |  |  | 6169.234 | 0 |  |  | 4819.659 | 0 |  |  | 2131.856 | 0 |  |  | 1469.496 | 0 |  |  | 1475.946 | 0 |  |  | 1305.277 | 0 |  |  | 1627.423 | 0 |  |  | 3314.301 | 0 |  |  | 5473.01 | 0 |  |  | 7154.352