## 2025 m.
UAB "Varėnos šiluma"
2025 m. faktinis šilumos gamybos poreikis
(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 80 punktas)
| 2025 m. | Sausis |  |  |  | Vasaris |  |  |  | Kovas |  |  |  | Balandis |  |  |  | Gegužė |  |  |  | Birželis |  |  |  | Liepa |  |  |  | Rugpjūtis |  |  |  | Rugsėjis |  |  |  | Spalis |  |  |  | Lapkritis |  |  |  | Gruodis |  |  |  | Viso
Eil. Nr. | Katilinė | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Vidutinis metinis galios poreikis,. MW | Vidutinis šildymo sezono galios poreikis,. MW | Vidutinis nešildymo sezono galios poreikis,. MW | Maksimalus galios poreikis šildymo sezono metu, MW | Maksimalus galios poreikis nešildymo sezono metu, MW
1 | Varėna | 5560 | 5389 |  | 7.2433 | 4892 |  |  | 0 | 4570 |  |  | 0 | 3496 |  |  | 0 | 1804 |  |  | 0 | 1233 |  |  | 0 | 1247 |  |  | 0 | 1092 |  |  | 0 | 1387 |  |  | 0 | 2950 |  |  | 0 | 4388 |  |  | 0 | 5450 |  |  | 0 | 0.61518 | 1.0592 | 0 | 18.5 | 3.3
2 | Valkininkai | 425 | 416.1 |  | 0.55927 | 370 |  |  | 0 | 316 |  |  | 0 | 221 |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 | 94 |  |  | 0 | 91 |  |  | 0 | 82 |  |  | 0 | 89 |  |  | 0 | 255 |  |  | 0 | 365 |  |  | 0 | 410 |  |  | 0 | 0.0475 | 0.081781 | 0 | 1.2 | 0.25
3 | Matuizos | 524 | 497.177 |  | 0.66825 | 463 |  |  | 0 | 431 |  |  | 0 | 347 |  |  | 0 | 187 |  |  | 0 | 142 |  |  | 0 | 138 |  |  | 0 | 131 |  |  | 0 | 142 |  |  | 0 | 310 |  |  | 0 | 407 |  |  | 0 | 499 |  |  | 0 | 0.056755 | 0.097716 | 0 | 1.25 | 0.28
4 | Panočiai | 102 | 99.002 |  | 0.13307 | 95 |  |  | 0 | 89 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 |  |  | 0 | 87 |  |  | 0 | 105 |  |  | 0 | 0.011302 | 0.019458 |  | 0.36
5 | Perloja | 90 | 88.53 |  | 0.11899 | 87 |  |  | 0 | 75 |  |  | 0 | 53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 65 |  |  | 0 | 85 |  |  | 0 | 0.010106 | 0.0174 |  | 0.37
6 | Užuperkasis | 88 | 80.99 |  | 0.10886 | 73 |  |  | 0 | 68 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 |  |  | 0 | 69 |  |  | 0 | 83 |  |  | 0 | 0.0092454 | 0.015918 |  | 0.31
7 | Merkinė | 32 | 23.01 |  | 0.030927 | 52 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 | 0.0026267 | 0.0045224 |  | 0.43
8 | Senoji Varėna | 97 | 86.178 |  | 0.11583 | 90 |  |  | 0 | 79 |  |  | 0 | 52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 |  |  | 0 | 65 |  |  | 0 | 94 |  |  | 0 | 0.0098377 | 0.016938 |  | 0.41
9 | Vilkiautinis | 120 | 107.32 |  | 0.14425 | 92 |  |  | 0 | 85 |  |  | 0 | 57 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 |  |  | 0 | 79 |  |  | 0 | 112 |  |  | 0 | 0.012251 | 0.021093 |  | 0.42
10 | Šilumos poreikis iš viso: |  | 6787.307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0