## Lapas1
2022 m. kovo mėn. santykiniai pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodikliai
adresas | Data | ∑ABŠ m² | ∑VBŠ m³ | Qp kWh | GKv, m³ | QPKv kWh | QPR kWh | QPŠ kWh | qPR | ∑DL | qADŠ, kWh/m²DL | qVDŠ, kWh/m³DL | qVDŠmax, kWh/m² | ∆Š, %
V KRĖVĖS G. 4 | 2022.03 | 411.49 | 1028.725 | 8325 | 13 | 663 |  | 7662 |  | 536.3 | 0.03472 | 0.013888 | 0.022292 | 62.2997
MELIORATORIŲ G. 9 | 2022.03 | 402.95 | 1007.375 | 10234 | 20 | 1020 | 1150.499 | 8063.501 | 1 | 536.3 | 0.037313 | 0.014925 | 0.022292 | 66.9539
MELIORATORIŲ G. 7 | 2022.03 | 398.95 | 997.375 | 10923 | 10 | 510 | 1280 | 9133 | 1 | 536.3 | 0.042686 | 0.017074 | 0.022292 | 76.5946
SPORTO G. 10 | 2022.03 | 1191.84 | 2979.6 | 16700 | 48 | 2448 | 2994.61 | 11257.39 | 0.85074 | 536.3 | 0.017612 | 0.0070449 | 0.0146 | 48.2535
MELIORATORIŲ G. 5 | 2022.03 | 2191.64 | 5479.1 | 28649 | 74 | 3774 | 6184.467 | 18690.533 | 0.96632 | 536.3 | 0.015902 | 0.0063607 | 0.014694 | 43.2881
SPORTO G. 8 | 2022.03 | 1161.88 | 2904.7 | 15300 | 39 | 1989 | 3008.555 | 10302.445 | 0.8547 | 536.3 | 0.016534 | 0.0066135 | 0.0146 | 45.2989
MARCINKONIŲ G. 8 | 2022.03 | 1640.75 | 4101.875 | 30100 | 52.9 | 2697.9 | 3377.11 | 24024.99 | 0.70356 | 536.3 | 0.027303 | 0.010921 | 0.014694 | 74.3253
AUŠROS G. 1 | 2022.03 | 2192.16 | 5480.4 | 23508 | 67 | 3417 | 5551.599 | 14539.401 | 0.86744 | 536.3 | 0.012367 | 0.0049468 | 0.014694 | 33.6659
AUŠROS G. 3 | 2022.03 | 2205.1 | 5512.75 | 29472 | 61 | 3111 | 6028.166 | 20332.834 | 1 | 536.3 | 0.017193 | 0.0068774 | 0.014694 | 46.8043
AUŠROS G. 7 | 2022.03 | 2193.58 | 5483.95 | 29975 | 90 | 4590 | 4815.778 | 20569.222 | 0.78178 | 536.3 | 0.017485 | 0.0069939 | 0.014694 | 47.5971
AUŠROS G. 10 | 2022.03 | 361.47 | 903.675 | 5925 | 7 | 357 | 1311.078 | 4256.922 | 1 | 536.3 | 0.021959 | 0.0087837 | 0.022292 | 39.4028
AUŠROS G. 6 | 2022.03 | 2570.52 | 6426.3 | 36277 | 103 | 5253 | 5643.033 | 25380.967 | 0.70538 | 536.3 | 0.018411 | 0.0073644 | 0.014694 | 50.1191
AUŠROS G. 13 | 2022.03 | 684.27 | 1710.675 | 10494 | 34.654 | 1767.354 | 1112.467 | 7614.179 | 0.69529 | 536.3 | 0.020749 | 0.0082994 | 0.014694 | 56.4822
VYTAUTO G. 54 | 2022.03 | 2334.91 | 5837.275 | 58900 | 97 | 4947 | 8750.544 | 45202.456 | 0.91151 | 536.3 | 0.036098 | 0.014439 | 0.014694 | 98.267
SPORTO G. 6 | 2022.03 | 1212.74 | 3031.85 | 16240 | 38 | 1938 | 2252.989 | 12049.011 | 0.64005 | 536.3 | 0.018526 | 0.0074103 | 0.0146 | 50.7566
LAISVĖS G. 3 | 2022.03 | 1198.7 | 2996.75 | 20060 | 31 | 1581 | 4180 | 14299 | 1 | 536.3 | 0.022243 | 0.0088971 | 0.017687 | 50.3027
J.BASANAVIČIAUS G. 6 | 2022.03 | 2543.97 | 6563.34 | 51653 | 64 | 3264 | 6900 | 41489 | 1 | 536.3 | 0.03041 | 0.011787 | 0.014694 | 80.2165
J.BASANAVIČIAUS G. 3 | 2022.03 | 2293.97 | 5734.925 | 53581 | 84 | 4284 | 6921.222 | 42375.778 | 0.72096 | 536.3 | 0.034445 | 0.013778 | 0.014694 | 93.7661
J.BASANAVIČIAUS G. 21 | 2022.03 | 1500.7 | 3751.75 | 27997 | 40 | 2040 | 5760 | 20197 | 1 | 536.3 | 0.025095 | 0.010038 | 0.017687 | 56.753
J.BASANAVIČIAUS G. 5 | 2022.03 | 1165.4 | 2913.5 | 25881 | 52 | 2652 | 3200 | 20029 | 1 | 536.3 | 0.032046 | 0.012818 | 0.014694 | 87.2369
J.BASANAVIČIAUS G. 27 | 2022.03 | 1499.86 | 3749.65 | 29593 | 82 | 4182 | 5760 | 19651 | 1 | 536.3 | 0.02443 | 0.0097721 | 0.017687 | 55.2497
J.BASANAVIČIAUS G. 30 | 2022.03 | 761.84 | 1904.6 | 12525 | 26 | 1326 | 1877.033 | 9321.967 | 1 | 536.3 | 0.022816 | 0.0091263 | 0.020691 | 44.1083
J.BASANAVIČIAUS G. 42 | 2022.03 | 484.81 | 1212.025 | 10147 |  |  |  | 10147 |  | 536.3 | 0.039026 | 0.015611 | 0.022292 | 70.0276
DZŪKŲ G. 3 | 2022.03 | 2597.19 | 6492.975 | 53055 | 112 | 5712 | 6840 | 40503 | 1 | 536.3 | 0.029079 | 0.011631 | 0.014694 | 79.1588
DZŪKŲ G. 17 | 2022.03 | 1153.76 | 2884.4 | 15304 | 44 | 2244 | 3338.944 | 9721.056 | 1 | 536.3 | 0.015711 | 0.0062842 | 0.0146 | 43.0434
DZŪKŲ G. 40 | 2022.03 | 1144.22 | 2860.55 | 17102 | 35 | 1785 | 2724.889 | 12592.111 | 0.94614 | 536.3 | 0.02052 | 0.0082081 | 0.020691 | 39.6703
DZŪKŲ G. 21A | 2022.03 | 1196.33 | 2990.825 | 18395 | 41 | 2091 | 3003.044 | 13300.956 | 1 | 536.3 | 0.020731 | 0.0082925 | 0.0146 | 56.799
DZŪKŲ G. 48 | 2022.03 | 1505.51 | 3763.775 | 36492 | 50 | 2550 | 3840 | 30102 | 1 | 536.3 | 0.037282 | 0.014913 | 0.020691 | 72.0755
DZŪKŲ G. 21 | 2022.03 | 541.99 | 1354.975 | 7270 | 21 | 1071 | 1422.189 | 4776.811 | 1 | 536.3 | 0.016434 | 0.0065735 | 0.022292 | 29.4883
DZŪKŲ G. 62 | 2022.03 | 2255.29 | 5638.225 | 40165 | 91 | 4641 | 6261.477 | 29262.523 | 0.97836 | 536.3 | 0.024194 | 0.0096775 | 0.014694 | 65.8605
DZŪKŲ G. 23 | 2022.03 | 2120.96 | 5302.4 | 24061 | 64 | 3264 | 5832.566 | 14964.434 | 1 | 536.3 | 0.013156 | 0.0052624 | 0.014694 | 35.8132
DZŪKŲ G. 66 | 2022.03 | 1145.43 | 2863.575 | 29754 | 34 | 1734 | 2575.477 | 25444.523 | 0.89426 | 536.3 | 0.041421 | 0.016568 | 0.020691 | 80.0759
DZŪKŲ G. 26 | 2022.03 | 125.4 | 313.5 | 2854 |  |  |  | 2854 |  | 536.3 | 0.042437 | 0.016975 | 0.025076 | 67.6944
DZŪKŲ G. 30 | 2022.03 | 74.41 | 186.025 | 1594 |  |  |  | 1594 |  | 536.3 | 0.039944 | 0.015978 | 0.025076 | 63.7167
DZŪKŲ G. 34 | 2022.03 | 2240.39 | 5600.975 | 45350 | 96 | 4896 | 5024.178 | 35429.822 | 0.78503 | 536.3 | 0.029487 | 0.011795 | 0.014694 | 80.2715
DZŪKŲ G. 44 | 2022.03 | 1594.67 | 3986.675 | 33291 | 65 | 3315 | 4502.722 | 25473.278 | 0.93807 | 536.3 | 0.029786 | 0.011914 | 0.014694 | 81.083
DZŪKŲ G. 38 | 2022.03 | 2268.74 | 5671.85 | 45202 | 90 | 4590 | 5916.944 | 34695.056 | 1 | 536.3 | 0.028515 | 0.011406 | 0.014694 | 77.6245
VYTAUTO G. 4 | 2022.03 | 471.43 | 1178.575 | 6870 | 12 | 612 | 1398.511 | 4859.489 | 1 | 536.3 | 0.019221 | 0.0076882 | 0.020691 | 37.1578
VYTAUTO G. 7 | 2022.03 | 296.09 | 740.225 | 8556 | 12 | 612 | 1194.977 | 6749.023 | 0.93358 | 536.3 | 0.042502 | 0.017001 | 0.022292 | 76.2642
DZŪKŲ G. 36 | 2022.03 | 2307.4 | 5768.5 | 43775 | 80 | 4080 | 5270.433 | 34424.567 | 0.82351 | 536.3 | 0.027819 | 0.011128 | 0.014694 | 75.7289
VYTAUTO G. 9 | 2022.03 | 367.23 | 918.075 | 4506 | 6 | 306 | 1116.944 | 3083.056 | 1 | 536.3 | 0.015654 | 0.0062617 | 0.022292 | 28.0897
VYTAUTO G. 44 | 2022.03 | 1961.63 | 4904.075 | 27020 | 68 | 3468 | 4898.244 | 18653.756 | 0.76535 | 536.3 | 0.017731 | 0.0070925 | 0.014694 | 48.2686
VYTAUTO G. 10 | 2022.03 | 1219.66 | 3200.98 | 25380 | 39 | 1989 | 3840 | 19551 | 1 | 536.3 | 0.02989 | 0.011389 | 0.017687 | 64.3906
VYTAUTO G. 32 | 2022.03 | 2183.93 | 5459.825 | 43620 | 96 | 4896 | 4764.311 | 33959.689 | 0.74442 | 536.3 | 0.028995 | 0.011598 | 0.014694 | 78.9298
VYTAUTO G. 25 | 2022.03 | 584.18 | 1460.45 | 9820.2 | 23 | 1173 | 1503.477 | 7143.723 | 1 | 536.3 | 0.022802 | 0.0091207 | 0.020691 | 44.0813
VYTAUTO G. 42 | 2022.03 | 2560.74 | 6401.85 | 41490 | 80 | 4080 | 8000 | 29410 | 1 | 536.3 | 0.021415 | 0.0085661 | 0.014694 | 58.2969
VYTAUTO G. 33 | 2022.03 | 324.77 | 811.925 | 6845.4 |  |  |  | 6845.4 |  | 536.3 | 0.039302 | 0.015721 | 0.022292 | 70.5223
VYTAUTO G. 46 | 2022.03 | 2582.98 | 6457.45 | 34850 | 49 | 2499 | 6508.544 | 25842.456 | 0.81357 | 536.3 | 0.018655 | 0.0074622 | 0.014694 | 50.7842
VYTAUTO G. 24 | 2022.03 | 2206.8 | 5517 | 47890 | 65 | 3315 | 6225.144 | 38349.856 | 1 | 536.3 | 0.032404 | 0.012961 | 0.014694 | 88.2097
VYTAUTO G. 50 | 2022.03 | 2232.62 | 5581.55 | 30730 | 72 | 3672 | 6400 | 20658 | 1 | 536.3 | 0.017253 | 0.0069012 | 0.014694 | 46.9666
VYTAUTO G. 56 | 2022.03 | 2194.44 | 5486.1 | 46690 | 104 | 5304 | 5569.011 | 35816.989 | 0.87016 | 536.3 | 0.030434 | 0.012174 | 0.014694 | 82.8478
VYTAUTO G. 48 | 2022.03 | 1914.34 | 4785.85 | 24060 | 50 | 2550 | 5771.588 | 15738.412 | 0.90181 | 536.3 | 0.01533 | 0.0061319 | 0.014694 | 41.7309
VYTAUTO G. 15 | 2022.03 | 551.14 | 1377.85 | 7990 | 14 | 714 | 1840 | 5436 | 1 | 536.3 | 0.018391 | 0.0073565 | 0.020691 | 35.5544
V.KRĖVĖS G. 9 | 2022.03 | 371.39 | 928.475 | 8016 |  |  |  | 8016 |  | 536.3 | 0.040246 | 0.016098 | 0.022292 | 72.2156
VASARIO 16 G. 4 | 2022.03 | 357.45 | 893.625 | 6443 | 12 | 612 | 1143.178 | 4687.822 | 1 | 536.3 | 0.024454 | 0.0097816 | 0.022292 | 43.8792
VASARIO 16 G. 3 | 2022.03 | 2552.43 | 6381.075 | 35927 | 72 | 3672 | 6562.788 | 25692.212 | 0.82035 | 536.3 | 0.018769 | 0.0075076 | 0.014694 | 51.0932
VASARIO 16 G. 6 | 2022.03 | 515.23 | 1288.075 | 8884 | 14 | 714 | 1739.055 | 6430.945 | 1 | 536.3 | 0.023274 | 0.0093095 | 0.022292 | 41.7616
VASARIO 16 G. 8 | 2022.03 | 559.02 | 1397.55 | 8779 | 20 | 1020 | 1440 | 6319 | 1 | 536.3 | 0.021077 | 0.0084309 | 0.022292 | 37.8202
VASARIO 16 G. 9 | 2022.03 | 2574.45 | 6436.125 | 33505 | 76 | 3876 | 8000 | 21629 | 1 | 536.3 | 0.015665 | 0.0062662 | 0.014694 | 42.645
VASARIO 16 G. 10 | 2022.03 | 371.25 | 928.125 | 4602 | 5 | 255 | 1058.711 | 3288.289 | 0.88226 | 536.3 | 0.016516 | 0.0066063 | 0.022292 | 29.6351
VASARIO 16 G. 11 | 2022.03 | 376.92 | 942.3 | 5196.2 | 10 | 510 | 798.944 | 3887.256 | 1 | 536.3 | 0.01923 | 0.0076921 | 0.022292 | 34.5062
VASARIO 16 G. 13 | 2022.03 | 358.27 | 895.675 | 8131 | 20.7 | 1055.7 | 1280 | 5795.3 | 1 | 536.3 | 0.030162 | 0.012065 | 0.022292 | 54.1214
VASARIO 16 G. 15 | 2022.03 | 358.08 | 895.2 | 8853 | 10 | 510 | 1198.1 | 7144.9 | 1 | 536.3 | 0.037206 | 0.014882 | 0.022292 | 66.7605
M.K.ČIURLIONIO G. 10A | 2022.03 | 1531.25 | 3828.125 | 21562 | 62 | 3162 | 3840 | 14560 | 1 | 536.3 | 0.01773 | 0.007092 | 0.017687 | 40.097
M.K.ČIURLIONIO G. 6 | 2022.03 | 2267.52 | 5668.8 | 54749 | 79.63 | 4061.13 | 6018.622 | 44669.248 | 1 | 536.3 | 0.036732 | 0.014693 | 0.014694 | 99.9939
M.K.ČIURLIONIO G. 8 | 2022.03 | 2238.06 | 5595.15 | 45797 | 84 | 4284 | 6473.011 | 35039.989 | 1 | 536.3 | 0.029193 | 0.011677 | 0.014694 | 79.4709
M.K.ČIURLIONIO G. 55 | 2022.03 | 2101.23 | 5253.075 | 26289 | 65 | 3315 | 6301.978 | 16672.022 | 0.98468 | 536.3 | 0.014795 | 0.0059179 | 0.014694 | 40.2745
M.K.ČIURLIONIO G. 37 | 2022.03 | 114.36 | 285.9 | 5774 |  |  |  | 5774 |  | 536.3 | 0.094144 | 0.037658 | 0.025076 | 150.1754
Z.VORONECKO G. 1 | 2022.03 | 2246.86 | 5617.15 | 45798 | 85 | 4335 | 5444.066 | 36018.934 | 0.84931 | 536.3 | 0.029891 | 0.011957 | 0.014694 | 81.3712
Z.VORONECKO G. 3 | 2022.03 | 2217.15 | 5542.875 | 50100 | 94 | 4794 | 6400 | 38906 | 1 | 536.3 | 0.03272 | 0.013088 | 0.014694 | 89.0712
TRANSPORTO G. 9 | 2022.03 | 266.68 | 666.7 | 6124 | 9 | 459 | 960 | 4705 | 1 | 536.3 | 0.032897 | 0.013159 | 0.022292 | 59.03
Z.VORONECKO G. 5 | 2022.03 | 2218.18 | 5545.45 | 27900 | 81 | 4131 | 5715.333 | 18053.667 | 1 | 536.3 | 0.015176 | 0.0060704 | 0.014694 | 41.3128
Z.VORONECKO G. 6 | 2022.03 | 2221.32 | 5553.3 | 49551 | 95 | 4845 | 6400 | 38306 | 1 | 536.3 | 0.032155 | 0.012862 | 0.014694 | 87.5329
Z.VORONECKO G. 4 | 2022.03 | 2240.03 | 5600.075 | 49900 | 83 | 4233 | 6304.322 | 39362.678 | 1 | 536.3 | 0.032766 | 0.013106 | 0.014694 | 89.1962
SAVANORIŲ G. 32 | 2022.03 | 138.77 | 346.925 | 2863 |  |  |  | 2863 |  | 536.3 | 0.03847 | 0.015388 | 0.025076 | 61.3652
SAVANORIŲ G. 40 | 2022.03 | 1065.2 | 2663 | 22581 | 32.2 | 1642.2 | 3120 | 17818.8 | 1 | 536.3 | 0.031192 | 0.012477 | 0.017687 | 70.5413
SAVANORIŲ G. 42 | 2022.03 | 1043.36 | 2608.4 | 21874 | 30.6 | 1560.6 | 3200 | 17113.4 | 1 | 536.3 | 0.030584 | 0.012234 | 0.017687 | 69.1669
SAVANORIŲ G. 46 | 2022.03 | 961.24 | 2403.1 | 13502 | 32 | 1632 | 2821.644 | 9048.356 | 0.90437 | 536.3 | 0.017552 | 0.0070209 | 0.017687 | 39.6948
ŽALIOJI G. 21 | 2022.03 | 526.93 | 1317.325 | 13820 | 16 | 816 | 1269.111 | 11734.889 | 1 | 536.3 | 0.041526 | 0.01661 | 0.020691 | 80.2791
SAVANORIŲ G. 22 | 2022.03 | 1880.35 | 4700.875 | 41692 | 66 | 3366 | 5929.144 | 32396.856 | 1 | 536.3 | 0.032126 | 0.01285 | 0.014694 | 87.4541
M.K.ČIURLIONIO G. 3 | 2022.03 | 1156.52 | 2891.3 | 25272 | 34 | 1734 | 2783.4 | 20754.6 | 0.79074 | 536.3 | 0.033462 | 0.013385 | 0.0146 | 91.679
J.BASANAVIČIAUS G. 15 | 2022.03 | 2012.87 | 5032.175 | 29614 | 91 | 4641 | 7680 | 17293 | 1 | 536.3 | 0.016019 | 0.0064078 | 0.017687 | 36.2285
VYTAUTO G. 40 | 2022.03 | 1912.18 | 4780.45 | 25000 | 58 | 2958 | 5477.044 | 16564.956 | 1 | 536.3 | 0.016153 | 0.0064612 | 0.014694 | 43.9721
SPORTO G. 4 | 2022.03 | 2248.83 | 5622.075 | 49200 | 99 | 5049 | 6250 | 37901 | 0.97656 | 536.3 | 0.031426 | 0.01257 | 0.014694 | 85.548
J.BASANAVIČIAUS G. 7A | 2022.03 | 2220.52 | 5551.3 | 42373 | 80 | 4080 | 5855.722 | 32437.278 | 1 | 536.3 | 0.027238 | 0.010895 | 0.014694 | 74.149
V.KRĖVĖS G. 7 | 2022.03 | 393.04 | 982.6 | 9869 |  |  |  | 9869 |  | 536.3 | 0.04682 | 0.018728 | 0.022292 | 84.0117
ŠILTNAMIŲ G. 1 | 2022.03 | 407.05 | 1017.625 | 5431 | 18 | 918 | 930.344 | 3582.656 | 0.72683 | 536.3 | 0.016412 | 0.0065646 | 0.022292 | 29.4483
ŠILTNAMIŲ G. 12 | 2022.03 | 1166.11 | 2915.275 | 4847.1 | 22.054 | 1124.754 | 880 | 2842.346 | 1 | 536.3 | 0.004545 | 0.001818 | 0.022292 | 8.1553
ŽALIOJI G. 33 | 2022.03 | 543.99 | 1359.975 | 13715 | 18 | 918 | 1572.567 | 11224.433 | 1 | 536.3 | 0.038474 | 0.01539 | 0.020691 | 74.3789
ŽALIOJI G. 31 | 2022.03 | 551.74 | 1379.35 | 14095 | 14 | 714 | 1920 | 11461 | 1 | 536.3 | 0.038733 | 0.015493 | 0.020691 | 74.8797
J.BASANAVIČIAUS G. 1A | 2022.03 | 1490.93 | 3727.325 | 33533 | 87.4 | 4457.4 | 500 | 28575.6 | 1 | 536.3 | 0.035738 | 0.014295 | 0.017687 | 80.8229
VYTAUTO G. 64 | 2022.03 | 182.98 | 457.45 | 5505 |  |  |  | 5505 |  | 536.3 | 0.056098 | 0.022439 | 0.025076 | 89.4849
MECHANIZATORIŲ G. 21 | 2022.03 | 160.13 | 400.325 | 4469 |  |  |  | 4469 |  | 536.3 | 0.052039 | 0.020816 | 0.025076 | 83.0106
VYTAUTO G. 73 | 2022.03 | 261.28 | 653.2 | 7950 | 11 | 561 |  | 7389 |  | 536.3 | 0.052732 | 0.021093 | 0.022292 | 94.62
VYTAUTO G. 75 | 2022.03 | 310.74 | 776.85 | 5104.4 |  |  |  | 5104.4 |  | 536.3 | 0.030629 | 0.012252 | 0.022292 | 54.9605
VYTAUTO G. 77 | 2022.03 | 337.23 | 843.075 | 7266.8 |  |  |  | 7266.8 |  | 536.3 | 0.04018 | 0.016072 | 0.02229 | 72.104
KALNO G. 1 | 2022.03 | 1512.08 | 3780.2 | 28000 | 61 | 3111 | 5760 | 19129 | 1 | 536.3 | 0.023589 | 0.0094356 | 0.017687 | 53.3475
KALNO G. 3 | 2022.03 | 1506.15 | 3765.375 | 34000 | 48 | 2448 | 5520 | 26032 | 1 | 536.3 | 0.032228 | 0.012891 | 0.017687 | 72.8846
KALNO G. 5 | 2022.03 | 1510.12 | 3775.3 | 26500 | 44 | 2244 | 5600 | 18656 | 1 | 536.3 | 0.023036 | 0.0092142 | 0.017687 | 52.0959
KALNO G. 7 | 2022.03 | 1516.23 | 3790.575 | 24000 | 56 | 2856 | 5760 | 15384 | 1 | 536.3 | 0.018919 | 0.0075676 | 0.017687 | 42.7859
KALNO G. 9 | 2022.03 | 1114.26 | 2785.65 | 27000 | 32 | 1632 | 3200 | 22168 | 1 | 536.3 | 0.037096 | 0.014839 | 0.014694 | 100.9847
KALNO G. 11 | 2022.03 | 2207.76 | 5519.4 | 53000 | 64 | 3264 | 6400 | 43336 | 1 | 536.3 | 0.036601 | 0.01464 | 0.014694 | 99.6352
KALNO G. 15 | 2022.03 | 2200.5 | 5501.25 | 50000 | 71 | 3621 | 6400 | 39979 | 1 | 536.3 | 0.033877 | 0.013551 | 0.014694 | 92.2203
KALNO G. 17 | 2022.03 | 1235.36 | 3088.4 | 26987 | 36 | 1836 | 3840 | 21311 | 1 | 536.3 | 0.032166 | 0.012867 | 0.017687 | 72.7456
KALNO G. 19 | 2022.03 | 1235.36 | 3088.4 | 29000 | 59 | 3009 | 3840 | 22151 | 1 | 536.3 | 0.033434 | 0.013374 | 0.017687 | 75.6129
KALNO G. 29 | 2022.03 | 1101.98 | 2754.95 | 29000 | 31 | 1581 | 3200 | 24219 | 1 | 536.3 | 0.04098 | 0.016392 | 0.014694 | 111.5574
MELIORATORIŲ G. 3 | 2022.03 | 553.98 | 1384.95 | 12756 | 18 | 918 |  | 11838 |  | 536.3 | 0.039845 | 0.015938 | 0.022292 | 71.497
SPORTO G. 12 | 2022.03 | 542.32 | 1355.8 | 13300 | 16 | 816 | 1600 | 10884 | 1 | 536.3 | 0.037422 | 0.014969 | 0.020691 | 72.3451
SPORTO G. 14 | 2022.03 | 541.41 | 1353.525 | 12423 | 16 | 816 | 1606.833 | 10000.167 | 1 | 536.3 | 0.034441 | 0.013776 | 0.020691 | 66.5821
M.K.ČIURLIONIO G. 67 | 2022.03 | 374.35 | 935.875 | 9475 | 9 | 459 | 960 | 8056 | 1 | 536.3 | 0.040127 | 0.016051 | 0.02229 | 72.0085
ČIURLIONIO 11 "MONOLITAS" | 2022.03 | 2192.8 | 5482 | 38250 | 74 | 3774 | 5993.011 | 28482.989 | 0.83236 | 536.3 | 0.02422 | 0.0096881 | 0.014694 | 65.9329
VYTAUTO G. 22 | 2022.03 | 1346.85 | 3367.125 | 25940 | 53 | 2703 | 1381.544 | 21855.456 | 1 | 536.3 | 0.030257 | 0.012103 | 0.017687 | 68.4285
VYTAUTO G. 38 "SVAJONĖ" | 2022.03 | 2459.61 | 6149.025 | 30269 | 63 | 3213 | 6829.944 | 20226.056 | 1 | 536.3 | 0.015333 | 0.0061333 | 0.014694 | 41.7408
J.BASANAVIČIAUS G. 44 | 2022.03 | 624.74 | 1561.85 | 17650 | 42 | 2142 | 320 | 15188 | 1 | 536.3 | 0.045331 | 0.018132 | 0.022292 | 81.3401
DZŪKŲ G. 15 | 2022.03 | 547.67 | 1369.175 | 8923 | 27 | 1377 | 1600 | 5946 | 1 | 536.3 | 0.020244 | 0.0080976 | 0.022292 | 36.3253
DZŪKŲ G. 19 | 2022.03 | 2105.05 | 5262.625 | 29483 | 76 | 3876 | 5467.71 | 20139.29 | 0.85433 | 536.3 | 0.017839 | 0.0071357 | 0.014694 | 48.5621
MARCINKONIŲ G. 2 | 2022.03 | 2230.81 | 5577.025 | 40006 | 65 | 3315 | 6400 | 30291 | 1 | 536.3 | 0.025319 | 0.010128 | 0.014694 | 68.9234
VYTAUTO G. 58 | 2022.03 | 1162.14 | 2905.35 | 27510 | 53 | 2703 | 2395.066 | 22411.934 | 1 | 536.3 | 0.035959 | 0.014384 | 0.020691 | 69.518
MARCINKONIŲ G. 4 | 2022.03 | 2281.45 | 5703.625 | 45100 | 71 | 3621 | 6002.644 | 35476.356 | 1 | 536.3 | 0.028995 | 0.011598 | 0.014694 | 78.9303
MARCINKONIŲ G. 6 | 2022.03 | 1723.37 | 4308.425 | 45021 | 35 | 1785 | 5120 | 38116 | 1 | 536.3 | 0.04124 | 0.016496 | 0.014694 | 112.265
SAVANORIŲ G. 44 | 2022.03 | 1069.68 | 2674.2 | 15250 | 53 | 2703 | 3018.177 | 9528.823 | 1 | 536.3 | 0.01661 | 0.0066441 | 0.017687 | 37.5648
MARCINKONIŲ G. 18 | 2022.03 | 2916.78 | 7291.95 | 39187 | 91.9 | 4686.9 | 7200 | 27300.1 | 1 | 536.3 | 0.017452 | 0.0069809 | 0.017687 | 39.4691
SPAUSTUVĖS G. 3 | 2022.03 | 1127.88 | 2819.7 | 26680 | 26 | 1326 | 2880 | 22474 | 1 | 536.3 | 0.037154 | 0.014862 | 0.020691 | 71.828
DZŪKŲ G. 68 | 2022.03 | 2277.84 | 5694.6 | 47604 | 0 | 4850.1 | 6400 | 36353.9 | 1 | 536.3 | 0.029759 | 0.011904 | 0.014694 | 81.0109
ŽALIOJI G. 23 | 2022.03 | 570.26 | 1425.65 | 13300 | 20 | 1020 | 1440 | 10840 | 1 | 536.3 | 0.035444 | 0.014178 | 0.020691 | 68.5224
SAVANORIŲ G. 20 | 2022.03 | 1928.6 | 4821.5 | 22001 | 60 | 3060 | 5508.11 | 13432.89 | 0.86064 | 536.3 | 0.012987 | 0.0051949 | 0.014694 | 35.3544
SAVANORIŲ G. 18 | 2022.03 | 1916.2 | 4790.5 | 40197 | 66 | 3366 | 5725.933 | 31105.067 | 1 | 536.3 | 0.030268 | 0.012107 | 0.014694 | 82.396
M.K.ČIURLIONIO G. 59 | 2022.03 | 744.36 | 1860.9 | 9795 | 17 | 867 | 1546.411 | 7381.589 | 0.80542 | 536.3 | 0.018491 | 0.0073964 | 0.017687 | 41.818
M.K.ČIURLIONIO G. 4 | 2022.03 | 507.42 | 1268.55 | 13316 | 13.6 | 693.6 |  | 12622.4 |  | 536.3 | 0.046384 | 0.018554 | 0.022292 | 83.2296
MARCINKONIŲ G. 16 | 2022.03 | 1589.87 | 3974.675 | 31323 | 58 | 2958 | 4381.199 | 23983.801 | 1 | 536.3 | 0.028129 | 0.011251 | 0.014694 | 76.5724
MARCINKONIŲ G. 22 | 2022.03 | 1697.39 | 4243.475 | 7404 | 71 | 3621 | 320 | 3463 | 1 | 536.3 | 0.0038042 | 0.0015217 | 0.017687 | 8.6033
MARCINKONIŲ G. 14 | 2022.03 | 2229.19 | 5572.975 | 46662 | 65 | 3315 | 6400 | 36947 | 1 | 536.3 | 0.030905 | 0.012362 | 0.014694 | 84.1294
MOKYKLOS G. 5, VILKIAUTINIS | 2022.03 | 314.12 | 785.3 | 9821 |  |  |  | 9821 |  | 536.3 | 0.058298 | 0.023319 | 0.022292 | 104.6076
MOKYKLOS G. 5, VILKIAUTINIS | 2022.03 | 321.16 | 802.9 | 7283 |  |  |  | 7283 |  | 536.3 | 0.042284 | 0.016914 | 0.022292 | 75.8739
VILNIAUS G. 50, MERKINĖ | 2022.03 | 533.47 | 1333.675 | 13419 |  |  |  | 13419 |  | 536.3 | 0.046903 | 0.018761 | 0.022292 | 84.1615
MOKYKLOS G. 3, SEN .VARĖNA | 2022.03 | 488.59 | 1221.475 | 6316 |  |  |  | 6316 |  | 536.3 | 0.024104 | 0.0096416 | 0.022292 | 43.2515
PERLIAUS G. 29, PERLOJA | 2022.03 | 487.61 | 1219.025 | 10472 |  |  |  | 10472 |  | 536.3 | 0.040045 | 0.016018 | 0.022292 | 71.8555
MOKYKLOS G. 31, PANOČIAI | 2022.03 | 524.99 | 1312.475 | 9124 |  |  |  | 9124 |  | 536.3 | 0.032406 | 0.012962 | 0.020691 | 62.6485
MOKYKLOS G. 4, UŽUPERKASIS | 2022.03 | 381.84 | 954.6 | 11469 |  |  |  | 11469 |  | 536.3 | 0.056006 | 0.022402 | 0.022292 | 100.4957
VILNIAUS G. 52, MERKINĖ | 2022.03 | 167.13 | 417.825 | 4297 |  |  |  | 4297 |  | 536.3 | 0.047941 | 0.019176 | 0.022292 | 86.0229
PUŠELĖS G. 5, N. VALKININKAI | 2022.03 | 2591.4 | 6478.5 | 43600 | 75 | 3825 | 5597.61 | 34177.39 | 0.76054 | 536.3 | 0.024592 | 0.0098369 | 0.014694 | 66.9453
VILTIES G. 4, N. VALKININKAI | 2022.03 | 221.83 | 554.575 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 536.3 | 0.037825 | 0.01513 | 0.022292 | 67.8728
VILTIES G. 33, N. VALKININKAI | 2022.03 | 527.23 | 1318.075 | 12700 | 13 | 663 | 1920 | 10117 | 1 | 536.3 | 0.03578 | 0.014312 | 0.022292 | 64.2029
PUŠĖLES G. 9, N. VALKININKAI | 2022.03 | 1044.42 | 2611.05 | 17500 | 41 | 2091 | 1600.033 | 13808.967 | 0.50001 | 536.3 | 0.024653 | 0.0098614 | 0.017687 | 55.7548
PUŠELĖS G. 7, N. VALKININKAI | 2022.03 | 2587.02 | 6467.55 | 32200 | 68 | 3468 | 4322.666 | 24409.334 | 0.55136 | 536.3 | 0.017593 | 0.0070373 | 0.014694 | 47.893
čia:
∑ABŠ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m2;
∑VBŠ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, m³
QP – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;
GKv – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m3;
QPKv – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;
QPR – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;
QPŠ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;
ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;
q PR- santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;
qADŠ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m2∙DL
qVDŠ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m3∙DL;
qVDŠmax – maksimali šilumos suvartojimo norma vienam kubiniam metrui daugiabučių namų butų ir kitų patalpų tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³*GL;
– santykinių šilumos sąnaudų vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos vienam kubiniam metrui daugiabučių namų butų ir kitų patalpų tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, procentinis santykis, %.

## Lapas2
2003510019 | V KRĖVĖS G. 4 | 411.49 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.662 | 0.663 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.68421 | 18.6201 | 1.4106 | 0
2003510039 | MELIORATORIŲ G. 9 | 401.25 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8.0635 | 1.02 | 1.1505 | -0.102 | 20 | 22 | 0 | -2 | -0.1 | 0.91667 | 20.096 | 1.5224 | 143.8124
2003510049 | MELIORATORIŲ G. 7 | 398.95 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9.133 | 0.51 | 1.28 | 0.153 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.3 | 0.38889 | 22.8926 | 1.7342 | 160
2003510059 | SPORTO G. 10 | 1191.84 | 46 | 22 | 22 | 0 | 0 | 11.2574 | 2.448 | 2.9946 | 0.88689 | 48 | 30.61 | 0 | 17.39 | 0.36229 | 0.66543 | 9.4454 | 0.71554 | 136.1186
2003510069 | MELIORATORIŲ G. 5 | 2191.64 | 85 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.6905 | 3.774 | 6.1845 | -0.0255 | 74 | 74.5 | 0 | -0.5 | -0.006756 | 0.87647 | 8.5281 | 0.64605 | 154.6117
2003510079 | SPORTO G. 8 | 1161.88 | 32 | 22 | 22 | 0 | 0 | 10.3024 | 1.989 | 3.0086 | 0.18095 | 39 | 35.452 | 0 | 3.548 | 0.090974 | 1.1079 | 8.867 | 0.67172 | 136.7525
2003510089 | MARCINKONIŲ G. 8 | 1633.02 | 70 | 30 | 30 | 0 | 0 | 24.025 | 2.6979 | 3.3771 | 0.2805 | 0 | 47.4 | 0 | -47.4 | 0 | 0.67714 | 14.712 | 1.1145 | 112.5703
2003510099 | AUŠROS G. 1 | 2192.16 | 82 | 40 | 40 | 0 | 0 | 14.5394 | 3.417 | 5.5516 | -0.4539 | 67 | 75.9 | 0 | -8.9 | -0.13284 | 0.92561 | 6.6325 | 0.50244 | 138.79
2003510108 | AUŠROS G. 3 | 2205.1 | 85 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20.3328 | 3.111 | 6.0282 | 0.051 | 61 | 60 | 0 | 1 | 0.016393 | 0.70588 | 9.2208 | 0.69852 | 150.7041
2003510118 | AUŠROS G. 7 | 2193.58 | 94 | 40 | 37 | 3 | 0 | 20.5692 | 4.59 | 4.8158 | -0.3366 | 90 | 96.6 | 0 | -6.6 | -0.073333 | 1.0277 | 9.377 | 0.71035 | 120.3945
2003510128 | AUŠROS G. 10 | 361.47 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.2569 | 0.357 | 1.3111 | 0.204 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.57143 | 0.27273 | 11.7767 | 0.89214 | 163.8847
2003510138 | AUŠROS G. 6 | 2570.52 | 105 | 51 | 50 | 0 | 0 | 25.381 | 5.253 | 5.643 | 1.6311 | 103 | 71.017 | 0 | 31.983 | 0.31051 | 0.67635 | 9.8739 | 0.74799 | 110.6477
2003510148 | AUŠROS G. 13 | 684.27 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.6142 | 1.7674 | 1.1125 | 0.003723 | 34.654 | 34.581 | 0 | 0.073 | 0.002106 | 1.1924 | 11.1274 | 0.84296 | 111.2467
2003510158 | VYTAUTO G. 54 | 2334.91 | 100 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2025 | 4.947 | 8.7505 | 0.2142 | 97 | 92.8 | 0 | 4.2 | 0.043298 | 0.928 | 19.3594 | 1.4666 | 145.8424
2003510168 | SPORTO G. 6 | 1212.74 | 37 | 22 | 22 | 0 | 0 | 12.049 | 1.938 | 2.253 | -0.3315 | 38 | 44.5 | 0 | -6.5 | -0.17105 | 1.2027 | 9.9354 | 0.75265 | 102.4086
2003510188 | LAISVĖS G. 3 | 1196.18 | 46 | 31 | 26 | 0 | 2 | 14.299 | 1.581 | 4.18 | -0.3825 | 31 | 38.5 | 0 | -7.5 | -0.24194 | 0.83696 | 11.9539 | 0.90557 | 134.8387
2003510217 | J.BASANAVIČIAUS G. 6 | 2543.97 | 84 | 48 | 43 | 0 | 2 | 41.489 | 3.264 | 6.9 | -0.3927 | 64 | 70.7 | 1 | -7.7 | -0.12031 | 0.84167 | 16.3088 | 1.2355 | 143.75
2003510227 | J.BASANAVIČIAUS G. 3 | 2294.08 | 100 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.3758 | 4.284 | 6.9212 | -0.4182 | 84 | 92.2 | 0 | -8.2 | -0.097619 | 0.922 | 18.4718 | 1.3993 | 115.3537
2003510237 | J.BASANAVIČIAUS G. 21 | 1500.74 | 62 | 37 | 36 | 0 | 0 | 20.197 | 2.04 | 5.76 | -0.43197 | 40 | 48.47 | 0 | -8.47 | -0.21175 | 0.78177 | 13.458 | 1.0195 | 155.6757
2003510247 | J.BASANAVIČIAUS G. 5 | 1165.4 | 51 | 21 | 20 | 0 | 0 | 20.029 | 2.652 | 3.2 | 0.2907 | 52 | 46.3 | 0 | 5.7 | 0.10962 | 0.90784 | 17.1864 | 1.302 | 152.381
2003510257 | J.BASANAVIČIAUS G. 27 | 1499.86 | 74 | 36 | 36 | 0 | 0 | 19.651 | 4.182 | 5.76 | 0.83538 | 82 | 65.62 | 0 | 16.38 | 0.19976 | 0.88676 | 13.1019 | 0.99253 | 160
2003510297 | J.BASANAVIČIAUS G. 30 | 761.84 | 26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9.322 | 1.326 | 1.877 | 0.051 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0.038461 | 0.96154 | 12.2361 | 0.92695 | 156.4194
2003510306 | J.BASANAVIČIAUS G. 42 | 484.81 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.147 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.9298 | 1.5855 | 0
2003510326 | DZŪKŲ G. 3 | 2597.19 | 120 | 50 | 40 | 5 | 4 | 40.503 | 5.712 | 6.84 | 1.348 | 112 | 85.569 | 0 | 26.431 | 0.23599 | 0.71308 | 15.5949 | 1.1814 | 136.8
2003510336 | DZŪKŲ G. 17 | 1153.76 | 37 | 22 | 22 | 0 | 0 | 9.7211 | 2.244 | 3.3389 | 0.15912 | 44 | 40.88 | 0 | 3.12 | 0.070909 | 1.1049 | 8.4255 | 0.63828 | 151.7702
2003510346 | DZŪKŲ G. 40 | 1144.22 | 37 | 18 | 18 | 0 | 0 | 12.5921 | 1.785 | 2.7249 | 0.051 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0.028571 | 0.91892 | 11.005 | 0.83368 | 151.3827
2003510356 | DZŪKŲ G. 21 | 1196.33 | 41 | 22 | 22 | 0 | 0 | 13.301 | 2.091 | 3.003 | 0.50439 | 41 | 28.11 | 3 | 9.89 | 0.24122 | 0.68561 | 11.1181 | 0.84225 | 136.502
2003510366 | DZŪKŲ G. 48 | 1506.11 | 59 | 26 | 24 | 0 | 0 | 30.102 | 2.55 | 3.84 | -0.11455 | 50 | 52.246 | 0 | -2.246 | -0.04492 | 0.88553 | 19.9866 | 1.5141 | 147.6923
2003510376 | DZŪKŲ G. 21A | 541.99 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.7768 | 1.071 | 1.4222 | -0.051 | 21 | 22 | 0 | -1 | -0.047619 | 0.95652 | 8.8135 | 0.66766 | 142.2189
2003510386 | DZŪKŲ G. 62 | 2255.29 | 104 | 41 | 40 | 0 | 0 | 29.2625 | 4.641 | 6.2615 | 0.51918 | 91 | 80.82 | 0 | 10.18 | 0.11187 | 0.77712 | 12.9751 | 0.98293 | 152.719
2003510396 | DZŪKŲ G. 23 | 2120.96 | 87 | 43 | 40 | 0 | 0 | 14.9644 | 3.264 | 5.8326 | 0.5865 | 64 | 52.5 | 0 | 11.5 | 0.17969 | 0.60345 | 7.0555 | 0.53449 | 135.6411
2003510405 | DZŪKŲ G. 66 | 1145.43 | 49 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25.4445 | 1.734 | 2.5755 | -0.038505 | 34 | 34.755 | 0 | -0.755 | -0.022205 | 0.70929 | 22.2139 | 1.6828 | 143.0821
2003510415 | DZŪKŲ G. 26 | 125.4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.7592 | 1.7241 | 0
2003510425 | DZŪKŲ G. 30 | 74.41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.4219 | 1.6228 | 0
2003510435 | DZŪKŲ G. 34 | 2240.39 | 87 | 40 | 40 | 0 | 0 | 35.4298 | 4.896 | 5.0242 | -0.15657 | 96 | 99.07 | 0 | -3.07 | -0.031979 | 1.1387 | 15.8141 | 1.198 | 125.6044
2003510445 | DZŪKŲ G. 44 | 1594.67 | 72 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25.4733 | 3.315 | 4.5027 | 0.3162 | 65 | 58.8 | 0 | 6.2 | 0.095384 | 0.81667 | 15.974 | 1.2101 | 150.0907
2003510455 | DZŪKŲ G. 38 | 2268.74 | 105 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.6951 | 4.59 | 5.9169 | 0.40264 | 90 | 82.105 | 0 | 7.895 | 0.087722 | 0.78195 | 15.2927 | 1.1585 | 147.9236
2003510465 | VYTAUTO G. 4 | 471.43 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4.8595 | 0.612 | 1.3985 | -0.153 | 12 | 15 | 0 | -3 | -0.25 | 1.25 | 10.308 | 0.78088 | 155.3901
2003510485 | VYTAUTO G. 7 | 296.09 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6.749 | 0.612 | 1.195 | 0.033048 | 12 | 11.352 | 0 | 0.648 | 0.054 | 0.81086 | 22.7938 | 1.7267 | 149.3721
2003510495 | DZŪKŲ G. 36 | 2307.4 | 90 | 40 | 40 | 0 | 0 | 34.4246 | 4.08 | 5.2704 | 0.65484 | 80 | 67.16 | 0 | 12.84 | 0.1605 | 0.74622 | 14.9192 | 1.1302 | 131.7608
2003510504 | VYTAUTO G. 9 | 367.23 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3.0831 | 0.306 | 1.1169 | -0.051 | 6 | 7 | 0 | -1 | -0.16667 | 0.7 | 8.3954 | 0.636 | 139.618
2003510514 | VYTAUTO G. 44 | 1961.63 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.6538 | 3.468 | 4.8982 | 0.3621 | 68 | 60.9 | 0 | 7.1 | 0.10441 | 0.812 | 9.5093 | 0.72038 | 122.4561
2003510524 | VYTAUTO G. 10 | 1219.66 | 39 | 25 | 24 | 0 | 0 | 19.551 | 1.989 | 3.84 | -0.1326 | 39 | 41.6 | 0 | -2.6 | -0.066666 | 1.0667 | 16.0299 | 1.2143 | 153.6
2003510544 | VYTAUTO G. 32 | 2183.93 | 83 | 41 | 40 | 0 | 0 | 33.9597 | 4.896 | 4.7643 | 0.82977 | 96 | 79.73 | 0 | 16.27 | 0.16948 | 0.9606 | 15.5498 | 1.178 | 116.2027
2003510554 | VYTAUTO G. 25 | 584.18 | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | 7.1437 | 1.173 | 1.5035 | 0.0765 | 23 | 21.5 | 0 | 1.5 | 0.065217 | 1.0238 | 12.2286 | 0.92638 | 125.2897
2003510564 | VYTAUTO G. 42 | 2560.74 | 87 | 51 | 50 | 0 | 0 | 29.41 | 4.08 | 8 | -0.1582 | 80 | 83.102 | 0 | -3.102 | -0.038775 | 0.9552 | 11.485 | 0.87004 | 156.8627
2003510574 | VYTAUTO G. 33 | 324.77 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8454 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.0777 | 1.5967 | 0
2003510584 | VYTAUTO G. 46 | 2582.98 | 96 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25.8425 | 2.499 | 6.5085 | -0.6885 | 49 | 62.5 | 0 | -13.5 | -0.27551 | 0.65104 | 10.0049 | 0.75792 | 130.1709
2003510594 | VYTAUTO G. 24 | 2206.8 | 82 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.3499 | 3.315 | 6.2251 | -0.09078 | 65 | 66.78 | 0 | -1.78 | -0.027384 | 0.81439 | 17.378 | 1.3165 | 155.6286
2003510603 | VYTAUTO G. 50 | 2232.62 | 79 | 41 | 40 | 0 | 0 | 20.658 | 3.672 | 6.4 | 0.19227 | 72 | 68.23 | 0 | 3.77 | 0.052361 | 0.86367 | 9.2528 | 0.70095 | 156.0976
2003510613 | VYTAUTO G. 56 | 2194.44 | 103 | 40 | 40 | 0 | 0 | 35.817 | 5.304 | 5.569 | 0.8772 | 104 | 86.8 | 0 | 17.2 | 0.16538 | 0.84272 | 16.3217 | 1.2365 | 139.2253
2003510623 | VYTAUTO G. 48 | 1914.34 | 68 | 40 | 40 | 0 | 0 | 15.7384 | 2.55 | 5.7716 | 0.48807 | 50 | 39.43 | 1 | 9.57 | 0.1914 | 0.57985 | 8.2213 | 0.62281 | 144.2897
2003510643 | VYTAUTO G. 15 | 551.14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 5.436 | 0.714 | 1.84 | -0.17248 | 14 | 17.382 | 0 | -3.382 | -0.24157 | 1.3371 | 9.8632 | 0.74719 | 153.3333
2003510653 | V.KRĖVĖS G. 9 | 371.39 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.5838 | 1.6351 | 0
2003510663 | VASARIO 16 G. 4 | 357.45 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4.6878 | 0.612 | 1.1432 | 0.0459 | 12 | 11.1 | 0 | 0.9 | 0.075 | 1.11 | 13.1146 | 0.9935 | 142.8973
2003510683 | VASARIO 16 G. 3 | 2552.43 | 99 | 52 | 50 | 0 | 0 | 25.6922 | 3.672 | 6.5628 | -0.39178 | 72 | 79.682 | 0 | -7.682 | -0.10669 | 0.80487 | 10.0658 | 0.76253 | 126.2075
2003510702 | VASARIO 16 G. 6 | 515.23 | 17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6.4309 | 0.714 | 1.7391 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.82353 | 12.4817 | 0.94555 | 144.9212
2003510722 | VASARIO 16 G. 8 | 559.02 | 16 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6.319 | 1.02 | 1.44 | 0.408 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0.4 | 0.75 | 11.3037 | 0.85631 | 120
2003510752 | VASARIO 16 G. 9 | 2574.45 | 112 | 51 | 50 | 0 | 0 | 21.629 | 3.876 | 8 | -0.17136 | 76 | 79.36 | 0 | -3.36 | -0.04421 | 0.70857 | 8.4014 | 0.63645 | 156.8627
2003510772 | VASARIO 16 G. 10 | 371.25 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3.2883 | 0.255 | 1.0587 | 0.153 | 5 | -2.5 | 0 | 7.5 | 1.5 | -0.35714 | 8.8573 | 0.67099 | 132.3389
2003510792 | VASARIO 16 G. 11 | 376.92 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.8873 | 0.51 | 0.79894 | 0.102 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.2 | 0.61538 | 10.3132 | 0.78128 | 99.868
2003510811 | VASARIO 16 G. 13 | 358.27 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5.7953 | 1.0557 | 1.28 | 0.1377 | 0 | 13 | 5 | -18 | 0 | 1.1818 | 16.1758 | 1.2254 | 160
2003510831 | VASARIO 16 G. 15 | 358.08 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.1449 | 0.51 | 1.1981 | -0.051 | 10 | 8 | 3 | -1 | -0.1 | 1.1429 | 19.9534 | 1.5116 | 149.7625
2003510960 | M.K.ČIURLIONIO G. 10A | 1531.25 | 71 | 24 | 24 | 0 | 0 | 14.56 | 3.162 | 3.84 | 0.5202 | 62 | 51.8 | 0 | 10.2 | 0.16452 | 0.72958 | 9.5086 | 0.72032 | 160
2003510990 | M.K.ČIURLIONIO G. 6 | 2267.52 | 91 | 40 | 40 | 0 | 0 | 44.6692 | 4.0611 | 6.0186 | 0.3213 | 0 | 73.33 | 0 | -73.33 | 0 | 0.80582 | 19.6996 | 1.4923 | 150.4656
2003511017 | M.K.ČIURLIONIO G. 8 | 2238.06 | 89 | 41 | 40 | 0 | 0 | 35.04 | 4.284 | 6.473 | 0.30039 | 84 | 78.11 | 0 | 5.89 | 0.070119 | 0.87764 | 15.6564 | 1.1861 | 157.8783
2003511027 | M.K.ČIURLIONIO G. 55 | 2101.23 | 77 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.672 | 3.315 | 6.302 | 0.051 | 65 | 64 | 0 | 1 | 0.015384 | 0.83117 | 7.9344 | 0.60107 | 157.5495
2003511037 | M.K.ČIURLIONIO G. 37 | 114.36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.774 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.4897 | 3.8248 | 0
2003511057 | Z.VORONECKO G. 1 | 2246.86 | 93 | 41 | 40 | 0 | 1 | 36.0189 | 4.335 | 5.4441 | -1.0088 | 85 | 104.78 | 0 | -19.78 | -0.2327 | 1.1267 | 16.0308 | 1.2144 | 132.7821
2003511067 | Z.VORONECKO G. 3 | 2217.15 | 83 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.906 | 4.794 | 6.4 | 0.88026 | 94 | 76.74 | 0 | 17.26 | 0.18362 | 0.92458 | 17.5478 | 1.3293 | 160
2003511077 | TRANSPORTO G. 9 | 266.68 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.705 | 0.459 | 0.96 | -0.153 | 9 | 12 | 0 | -3 | -0.33333 | 1.3333 | 17.6429 | 1.3365 | 160
2003511087 | Z.VORONECKO G. 5 | 2218.18 | 92 | 41 | 39 | 0 | 1 | 18.0537 | 4.131 | 5.7153 | 0.765 | 81 | 66 | 0 | 15 | 0.18518 | 0.71739 | 8.139 | 0.61657 | 139.3984
2003511097 | Z.VORONECKO G. 6 | 2221.32 | 101 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38.306 | 4.845 | 6.4 | 0.36455 | 95 | 87.852 | 0 | 7.148 | 0.075242 | 0.86982 | 17.2447 | 1.3064 | 160
2003511106 | Z.VORONECKO G. 4 | 2240.03 | 86 | 40 | 40 | 0 | 0 | 39.3627 | 4.233 | 6.3043 | 0.10761 | 83 | 80.89 | 0 | 2.11 | 0.025421 | 0.94058 | 17.5724 | 1.3312 | 157.608
2003511146 | SAVANORIŲ G. 32 | 138.77 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.6313 | 1.5629 | 0
2003511176 | SAVANORIŲ G. 40 | 1065.2 | 39 | 21 | 19 | 1 | 0 | 17.8188 | 1.6422 | 3.12 | 0.0204 | 0 | 31.8 | 0 | -31.8 | 0 | 0.81538 | 16.7281 | 1.2672 | 148.5714
2003511186 | SAVANORIŲ G. 42 | 1043.36 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 17.1134 | 1.5606 | 3.2 | 0.1326 | 0 | 28 | 0 | -28 | 0 | 0.8 | 16.4022 | 1.2425 | 160
2003511196 | SAVANORIŲ G. 46 | 961.24 | 36 | 20 | 19 | 1 | 0 | 9.0484 | 1.632 | 2.8216 | 0.1428 | 32 | 29.2 | 0 | 2.8 | 0.0875 | 0.81111 | 9.4132 | 0.7131 | 141.0822
2003511304 | ŽALIOJI G. 21 | 526.93 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 11.7349 | 0.816 | 1.2691 | 0.1785 | 16 | 12.5 | 0 | 3.5 | 0.21875 | 0.59524 | 22.2703 | 1.6871 | 126.9111
2003511324 | SAVANORIŲ G. 22 | 1880.35 | 78 | 40 | 39 | 0 | 1 | 32.3969 | 3.366 | 5.9291 | 0.663 | 66 | 53 | 0 | 13 | 0.19697 | 0.67949 | 17.2292 | 1.3052 | 148.2286
2003511631 | M.K.ČIURLIONIO G. 3 | 1156.52 | 60 | 23 | 22 | 0 | 0 | 20.7546 | 1.734 | 2.7834 | 0.1326 | 34 | 31.4 | 0 | 2.6 | 0.07647 | 0.52333 | 17.9457 | 1.3595 | 121.0174
2003511641 | J.BASANAVIČIAUS G. 15 | 2012.87 | 97 | 48 | 48 | 0 | 0 | 17.293 | 4.641 | 7.68 | 0.24735 | 91 | 86.15 | 0 | 4.85 | 0.053296 | 0.88814 | 8.5912 | 0.65083 | 160
2003511651 | VYTAUTO G. 40 | 1912.18 | 78 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16.565 | 2.958 | 5.477 | 0.2652 | 58 | 52.8 | 0 | 5.2 | 0.089655 | 0.67692 | 8.6629 | 0.65626 | 136.9261
2003511661 | SPORTO G. 4 | 2248.83 | 82 | 41 | 38 | 2 | 1 | 37.901 | 5.049 | 6.25 | -0.3315 | 99 | 102 | 3.5 | -6.5 | -0.065656 | 1.2439 | 16.8537 | 1.2767 | 152.439
2003511671 | J.BASANAVIČIAUS G. 7A | 2220.52 | 94 | 40 | 40 | 0 | 0 | 32.4373 | 4.08 | 5.8557 | 0.087618 | 80 | 78.282 | 0 | 1.718 | 0.021475 | 0.83279 | 14.608 | 1.1066 | 146.393
2003511681 | V.KRĖVĖS G. 7 | 399.04 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.7319 | 1.8736 | 0
2003511691 | ŠILTNAMIŲ G. 1 | 407.05 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.5827 | 0.918 | 0.93034 | 0.25959 | 18 | 12.91 | 0 | 5.09 | 0.28278 | 0.80688 | 8.8015 | 0.66676 | 116.293
2003511692 | ŠILTNAMIŲ G. 12 | 1166.11 | 16 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2.8423 | 1.1248 | 0.88 | 0.14591 | 22.054 | 19.19 | 0.003 | 2.861 | 0.12973 | 1.1994 | 2.4375 | 0.18465 | 80
2003511700 | ŽALIOJI G. 33 | 543.99 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11.2244 | 0.918 | 1.5726 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 20.6335 | 1.5631 | 131.0472
2003511710 | ŽALIOJI G. 31 | 551.74 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11.461 | 0.714 | 1.92 | -1.0496 | 14 | 34.58 | 0 | -20.58 | -1.47 | 1.82 | 20.7725 | 1.5736 | 160
2003511740 | J. BASANAVIČIAUS G. 1A, BENDRABUTIS | 1477.8 | 87 | 53 | 0 | 0 | 50 | 28.5756 | 4.4574 | 0.5 | -1.4525 | 0 | 115.88 | 0 | -115.88 | 0 | 1.332 | 19.3366 | 1.4648 | 9.434
2003511760 | MARCINKONIŲ G. 1 | 187.01 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.4369 | 2.23 | 0
2105710006 | MECHANIZATORIŲ G. 21 | 160.13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.9086 | 2.1142 | 0
2106100323 | VYTAUTO G. 73 | 261.28 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.389 | 0.561 | 0 | 0.2091 | 11 | 6.9 | 0 | 4.1 | 0.37273 | 0.38333 | 28.28 | 2.1424 | 0
2106100326 | VYTAUTO G. 75 | 310.74 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1044 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.4266 | 1.2444 | 0
2106100328 | VYTAUTO G. 77 | 337.23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2668 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.5485 | 1.6324 | 0
2300000004 | KALNO G. 1 | 1512.08 | 62 | 38 | 36 | 0 | 0 | 19.129 | 3.111 | 5.76 | -1.8207 | 61 | 96.7 | 0 | -35.7 | -0.58525 | 1.5597 | 12.6508 | 0.95836 | 151.5789
2300000014 | KALNO G. 3 | 1506.15 | 59 | 35 | 34 | 1 | 0 | 26.032 | 2.448 | 5.52 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.81356 | 17.2838 | 1.3093 | 157.7143
2300000024 | KALNO G. 5 | 1510.12 | 62 | 35 | 35 | 0 | 0 | 18.656 | 2.244 | 5.6 | -0.357 | 44 | 51 | 0 | -7 | -0.15909 | 0.82258 | 12.354 | 0.93588 | 160
2300000034 | KALNO G. 7 | 1516.23 | 77 | 36 | 36 | 0 | 0 | 15.384 | 2.856 | 5.76 | -0.34945 | 56 | 60.852 | 2 | -6.852 | -0.12236 | 0.79029 | 10.1462 | 0.76863 | 160
2300000044 | KALNO G. 9 | 1114.26 | 46 | 21 | 20 | 0 | 0 | 22.168 | 1.632 | 3.2 | -0.15892 | 32 | 35.116 | 0 | -3.116 | -0.097375 | 0.76339 | 19.8948 | 1.5071 | 152.381
2300000054 | KALNO G. 11 | 2207.76 | 94 | 41 | 40 | 0 | 0 | 43.336 | 3.264 | 6.4 | 0.42891 | 64 | 55.59 | 0 | 8.41 | 0.13141 | 0.59138 | 19.6289 | 1.487 | 156.0976
2300000074 | KALNO G. 15 | 2200.5 | 111 | 42 | 40 | 0 | 0 | 39.979 | 3.621 | 6.4 | 0.9027 | 71 | 53.3 | 0 | 17.7 | 0.24929 | 0.48018 | 18.1681 | 1.3763 | 152.381
2300000084 | KALNO G. 17 | 1235.16 | 45 | 25 | 24 | 0 | 0 | 21.311 | 1.836 | 3.84 | -0.054213 | 36 | 37.063 | 0 | -1.063 | -0.029527 | 0.82362 | 17.2536 | 1.307 | 153.6
2300000094 | KALNO G. 19 | 1235.36 | 56 | 25 | 24 | 0 | 0 | 22.151 | 3.009 | 3.84 | 0.066096 | 59 | 57.704 | 0 | 1.296 | 0.021966 | 1.0304 | 17.9308 | 1.3583 | 153.6
2300000143 | KALNO G. 29 | 1101.98 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 24.219 | 1.581 | 3.2 | 0.12475 | 31 | 28.554 | 0 | 2.446 | 0.078903 | 0.71385 | 21.9777 | 1.6649 | 160
2550000004 | MELIORATORIŲ G. 3 | 553.98 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.838 | 0.918 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 21.369 | 1.6188 | 0
2551100006 | SPORTO G. 12 | 542.32 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.884 | 0.816 | 1.6 | -0.00408 | 16 | 16.08 | 0 | -0.08 | -0.005 | 0.67 | 20.0693 | 1.5204 | 160
2551100016 | SPORTO G. 14 | 541.41 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.0002 | 0.816 | 1.6068 | 0.2346 | 16 | 11.4 | 0 | 4.6 | 0.2875 | 0.57 | 18.4706 | 1.3992 | 160.6833
2570010018 | M.K.ČIURLIONIO G. 67 | 374.35 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.056 | 0.459 | 0.96 | -0.102 | 9 | 11 | 0 | -2 | -0.22222 | 0.91667 | 21.52 | 1.6302 | 160
2580000008 | M.K.ČIURLIONIO G. 11 GNSB "MONOLITAS" | 2191.09 | 77 | 45 | 45 | 0 | 0 | 28.483 | 3.774 | 5.993 | -0.12327 | 74 | 76.417 | 0 | -2.417 | -0.032662 | 0.99243 | 12.9995 | 0.98477 | 133.178
2603510675 | VYTAUTO G. 22 | 1346.85 | 43 | 34 | 9 | 1 | 23 | 21.8555 | 2.703 | 1.3815 | 0.17213 | 0 | 49.625 | 0 | -49.625 | 0 | 1.1541 | 16.2271 | 1.2293 | 40.6336
2603520018 | VYTAUTO G. 38 GNSB "SVAJONĖ" | 2461.27 | 105 | 50 | 50 | 0 | 0 | 20.2261 | 3.213 | 6.8299 | 0.42279 | 63 | 54.71 | 0 | 8.29 | 0.13159 | 0.52105 | 8.2177 | 0.62253 | 136.5989
2603560007 | J.BASANAVIČIAUS G. 44 | 624.74 | 44 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15.188 | 2.142 | 0.32 | 0.41718 | 42 | 33.82 | 0 | 8.18 | 0.19476 | 0.76864 | 24.3109 | 1.8417 | 17.7778
2603580001 | DZŪKŲ G. 15 | 547.67 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.946 | 1.377 | 1.6 | 0.29172 | 27 | 21.28 | 0 | 5.72 | 0.21185 | 1.064 | 10.8569 | 0.82246 | 160
2603598004 | DZŪKŲ G. 19 | 2105.05 | 77 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20.1393 | 3.876 | 5.4677 | 0.65025 | 76 | 63.25 | 0 | 12.75 | 0.16776 | 0.82143 | 9.5671 | 0.72476 | 136.6927
2603620004 | MARCINKONIŲ G. 2 | 2230.81 | 68 | 40 | 40 | 0 | 0 | 30.291 | 3.315 | 6.4 | 0.2346 | 65 | 60.4 | 0 | 4.6 | 0.070769 | 0.88823 | 13.5785 | 1.0286 | 160
2603620034 | VYTAUTO G. 58 | 1162.37 | 42 | 19 | 18 | 0 | 0 | 22.4119 | 2.703 | 2.3951 | -0.459 | 53 | 62 | 0 | -9 | -0.16981 | 1.4762 | 19.2812 | 1.4607 | 126.0561
2603630001 | MARCINKONIŲ G. 4 | 2281.45 | 85 | 40 | 40 | 0 | 0 | 35.4764 | 3.621 | 6.0026 | 0.102 | 71 | 69 | 0 | 2 | 0.028169 | 0.81176 | 15.5499 | 1.178 | 150.0661
2603640009 | MARCINKONIŲ G. 6 | 1726.33 | 68 | 32 | 32 | 0 | 0 | 38.116 | 1.785 | 5.12 | -1.1883 | 35 | 58.3 | 0 | -23.3 | -0.66571 | 0.85735 | 22.0792 | 1.6726 | 160
2603650006 | SAVANORIŲ G. 44 | 1069.68 | 53 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9.5288 | 2.703 | 3.0182 | 0.357 | 53 | 46 | 0 | 7 | 0.13207 | 0.86792 | 8.9081 | 0.67483 | 150.9089
2603660003 | MARCINKONIŲ G. 18 | 2915.23 | 126 | 45 | 45 | 0 | 0 | 27.3001 | 4.6869 | 7.2 | -0.1581 | 0 | 95 | 0 | -95 | 0 | 0.75397 | 9.3646 | 0.70942 | 160
2603670000 | SPAUSTUVĖS G. 3 | 1127.88 | 50 | 18 | 18 | 0 | 0 | 22.474 | 1.326 | 2.88 | 0.204 | 26 | 22 | 0 | 4 | 0.15385 | 0.44 | 19.9259 | 1.5095 | 160
2603680008 | DZŪKŲ G. 68 | 2277.91 | 103 | 40 | 40 | 0 | 0 | 36.3539 | 4.8501 | 6.4 | 0.9741 | 0 | 76 | 0 | -76 | 0 | 0.73786 | 15.9593 | 1.209 | 160
2603690005 | ŽALIOJI G. 23 | 570.26 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10.84 | 1.02 | 1.44 | -0.0255 | 20 | 20.5 | 0 | -0.5 | -0.025 | 1.1389 | 19.0089 | 1.44 | 160
2603700006 | SAVANORIŲ G. 20 | 1928.6 | 58 | 42 | 40 | 0 | 0 | 13.4329 | 3.06 | 5.5081 | -0.4947 | 60 | 69.7 | 0 | -9.7 | -0.16167 | 1.2017 | 6.9651 | 0.52764 | 131.1455
2603700026 | SAVANORIŲ G. 18 | 1916.2 | 83 | 40 | 40 | 0 | 0 | 31.1051 | 3.366 | 5.7259 | 0.561 | 66 | 55 | 0 | 11 | 0.16667 | 0.66265 | 16.2327 | 1.2297 | 143.1483
2603740005 | M.K.ČIURLIONIO G. 59 | 744.36 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7.3816 | 0.867 | 1.5464 | 0.204 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0.23529 | 0.57143 | 9.9167 | 0.75124 | 128.8676
2603750002 | M.K.ČIURLIONIO G. 4 | 507.42 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6224 | 0.6936 | 0 | -0.1275 | 0 | 16.1 | 0 | -16.1 | 0 | 0.55517 | 24.8756 | 1.8845 | 0
2603760007 | MARCINKONIŲ G. 16 | 1589.87 | 65 | 30 | 30 | 0 | 0 | 23.9838 | 2.958 | 4.3812 | 0.102 | 58 | 56 | 0 | 2 | 0.034482 | 0.86154 | 15.0854 | 1.1428 | 146.04
2603760009 | MARCINKONIŲ G. 22 | 1697.39 | 109 | 32 | 0 | 0 | 33 | 3.463 | 3.621 | 0.32 | -0.2397 | 71 | 75.7 | 0 | -4.7 | -0.066197 | 0.69449 | 2.0402 | 0.15455 | 10
2603770007 | MARCINKONIŲ G. 14 | 2229.19 | 103 | 40 | 40 | 0 | 0 | 36.947 | 3.315 | 6.4 | -0.1275 | 65 | 67.5 | 0 | -2.5 | -0.038461 | 0.65534 | 16.5742 | 1.2556 | 160
2800020002 | MOKYKLOS G. 5, LAIPTINĖ NR. 1, VILKIAUTINIS | 321.16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.821 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.5798 | 2.3166 | 0
2800020002 | MOKYKLOS G. 5, LAIPTINĖ NR. 2, VILKIAUTINIS | 314.12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.283 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.1854 | 1.7564 | 0
2800030003 | VILNIAUS G. 50, MERKINĖ | 533.47 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.419 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.1542 | 1.9056 | 0
2800040004 | MOKYKLOS G. 3, SENOJI VARĖNA | 488.59 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.927 | 0.97928 | 0
2800060006 | PERLIAUS G. 29, PERLOJA | 487.61 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.472 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.4762 | 1.6269 | 0
2800070007 | MOKYKLOS G. 31, PANOČIAI | 524.99 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.124 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.3794 | 1.3166 | 0
2800090009 | MOKYKLOS G. 4, UŽUPERKASIS | 381.84 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.469 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.0361 | 2.2754 | 0
2800130013 | VILNIAUS G. 52, MERKINĖ | 167.13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.7105 | 1.9477 | 0
2900070007 | PUŠELĖS G. 5, NAUJIEJI VALKININKAI | 2591.4 | 89 | 48 | 45 | 2 | 0 | 34.1774 | 3.825 | 5.5976 | 0.357 | 75 | 68 | 0 | 7 | 0.093333 | 0.76404 | 13.1888 | 0.99911 | 116.6169
2903511025 | VILTIES G. 4, NAUJIEJI VALKININKAI | 221.83 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.2858 | 1.5368 | 0
2903511037 | VILTIES G. 33, NAUJIEJI VALKININKAI | 527.23 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10.117 | 0.663 | 1.92 | 0.051 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0.076923 | 0.44444 | 19.189 | 1.4537 | 160
2903511049 | PUŠĖLES G. 9, NAUJIEJI VALKININKAI | 1044.51 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13.809 | 2.091 | 1.6 | 0.459 | 41 | 32 | 0 | 9 | 0.21951 | 0.8 | 13.2205 | 1.0015 | 80.0016
2903511074 | PUŠELĖS G. 7, NAUJIEJI VALKININKAI | 2587.02 | 86 | 50 | 49 | 0 | 0 | 24.4093 | 3.468 | 4.3227 | 0.4845 | 68 | 58.5 | 0 | 9.5 | 0.1397 | 0.68023 | 9.4353 | 0.71477 | 86.4533
Iš viso: | 206127.44 | 7723 | 3795 | 3299 | 36 | 171 | 2923.3426 | 320.9296 | 485.839 | 11.6003 | 5735.708 | 6041.278 | 19.503 | -325.073 | -5.6675 | 0.7792 | 16.1901 | 1.2265 | 93.4239
2022-04-11 | 0.47705 | Psl. 1/1